Анкета-опросник

Фамилия Имя Отчество: Место для ввода текста.

Телефон: Место для ввода текста. Email: Место для ввода текста.

Вы – заказчик? Выберите элемент. Тип объекта: Выберите элемент.

Площадь объекта (м2): Место для ввода текста.

Адрес расположения объекта:

Место для ввода текста.

На участке есть вспомогательные строения, которые надо подключить к щиту: Выберите элемент.

Вам подходит один из стандартных щитов? Выберите элемент.

Количество фаз сети: Выберите элемент. Способ ввода в частный дом: Выберите элемент.

Вводной автомата (А): Выберите элемент. Выделенная мощность, кВт: Место для ввода текста.

Кол-во проводов вводного кабеля: Выберите элемент.Сечение проводов (мм2): Выберите элемент.

Ток короткого замыкания цепи фаза-ноль (А):Место для ввода текста.

Система заземления: Выберите элемент. Электросчетчик: Выберите элемент.

Резервный генератор: Выберите элемент. Запуск резервного генератора: Выберите элемент.

Монтаж щита: Выберите элемент. Материал щита: Выберите элемент.

Условия эксплуатации щита: Выберите элемент.

Ограничения в размере щита (высота, ширина, глубина):

Место для ввода текста.

Дверца щита: Выберите элемент. Петли двери (если смотреть на него): Выберите элемент.

Вводной кабель входит в щит сверху/снизу: Выберите элемент.

Длина вводного кабеля после входа в щит (см):Место для ввода текста.

Отходящие кабели входят в щит сверху/снизу: Выберите элемент.

Отходящие кабели уже проложены? Выберите элемент.

Дополнительные функции

Защита от перепадов напряжения: Выберите элемент.

Защита от импульсных перенапряжений (удар молнии): Выберите элемент.

Противопожарное УЗО: Выберите элемент.

Индикация напряжения сети (вольтметр): Выберите элемент.

Индикация тока сети (амперметр): Выберите элемент.

Клемное подсоединение отходящих линий: Выберите элемент.

Выключатель «отпуск»: Выберите элемент.

Розетка в щите: Выберите элемент.

Управление освещением через кнопки вместо выключателей: Выберите элемент.